Συσκευές Φυγοκέντρισης

-επιτυγχάνουν διαχωρισμό σωματιδίων ή υγρών

-βασίζονται στην δύναμη της τεχνητά δημιουργούμενης βαρύτητας

Περιγραφή συσκευής

- Ηλεκτρικός κινητήρας

- Κεφαλή

- Υποδοχείς

- Διακόπτης λειτουργίας

- Συστήματα ασφαλείας

- Σύστημα συμπυκνωτή και ψύξης (στις ψυκτικές φυγόκεντρους)

Τύποι φυγόκεντρων

(ευρείας χρήσης)

- Μικροφυγόκεντροι

- Υπερφυγόκεντροι

Βήματα σωστής χρήσης

- Σωστή τοποθέτηση

- Σωστή ασφάλιση καλύμματος

- Σωστός ρυθμός αύξησης στροφών

- Πώματα στα σωληνάρια

- Κατάλληλη επιφάνεια

Συντήρηση

  - Καθημερινή επιθεώρηση

  - Τακτική επαλήθευσης λειτουργίας

  - Προληπτική συντήρηση