ΓΕΝΙΚΑ

Κατά την λειτουργία μιας εγκατάστασης μπορεί να εμφανιστούν βλάβες οι οποίες είναι πιθανόν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία στους ανθρώ-πους, η και πυρκαγιά στην ίδια την εγκατάσταση. Μια πιθανή βλάβη εί-ναι η καταστροφή της μόνωσης των αγωγών που φέρουν ρεύμα με από-τέλεσμα να βρεθούν υπό τάση τμήματα που δεν πρέπει να είναι, όπως τα μεταλλικά περιβλήματα των ηλεκτρικών συσκευών.

Οι τάσεις αυτές ονομάζονται τάσεις επαφής και εκτός από ηλεκτροπλη-ξία μπορούν να προκαλέσουν μεγάλα ρεύματα βραχυκύκλωσης τα οπ-οία με τη σειρά τους μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Επομένως παρουσιάζετε η ανάγκη προστασίας των ανθρώπων και της εγκατάστασης, με τρόπο ώστε να εκμηδενίζονται γρήγορα οι τάσεις ε-παφής και να είναι ασφαλής η χρήση της εγκατάστασης.

Βασικό μέσο προστασίας είναι η χρήση της γείωσης προστασίας και η χρήση του διαφορικού διακόπτη. Το πώς λειτουργούν και το πώς μας προστατεύουν τα παραπάνω, θα το δούμε αναλυτικά στις επόμενες ενότητες που φέρουν τον τίτλο Μέθοδοι προστασίας ηλεκτρικής εγκα-τάστασης.